## Slide 1: Směřování TNK 27 a její praktické představení
Jiří Pokorný

## Slide 2: O čem budeme hovořit
struktura TNK, oborové zastoupení
aktuální činnost TNK 27
„Dotazy a odpovědi“
aktuální „TOP“ témata pro TNK 27

## Slide 3: Struktura TNK 27
TNK 27
  SK1 Projektování
  SK2 Zkoušení, klasifikace a aplikace výsledků zkoušek stavebních konstrukcí
  SK3 Integrita požárně bezpečnostních zařízení a účinného hašení požáru
  SK4 Požární inženýrství
CEN, ISO nevhodné
spolupráce zejména s TNK 38, 105, 124, 132

## Slide 4: Oborové složení TNK 27
zástupce ČAS
HZS ČR
vzdělávací instituce
ČKAIT
zkušebnictví (PAVÚS, TAZÚS)
profesní komory (SPBI, Profesní komora PO, Cech pro zateplování budov ČR, Česká komora lehkých obvodových plášťů)
odborníci, projektanti
MPO
SK1 ČAP

## Slide 5: Činnost SK1 v roce 2023 a výhled pro rok 2024
ČSN 73 0848 PBS - Kabelové rozvody, vydána 09/2023
ČSN 73 0802 ed. 2 PBS - Nevýrobní objekty, vydána 09/2023
  reakce na ČSN 73 0848
ČSN 73 0804 ed. 2 PBS - Výrobní objekty, vydána 09/2023
  reakce na ČSN 73 0848
ČSN P 73 0847 PBS - Fotovoltaické a solární systémy
  proběhlo opakované připomínkové řízení
  vydána 2024

## Slide 6: Činnost SK1 v roce 2023 a výhled pro rok 2024
ČSN 73 0875 PBS - Stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci PBŘ
  reakce na ČSN 34 2710 EPS – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (10/2023)
  vypořádání 1. kola připomínek
  druhé kolo 04 - 05/2024
ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty
  Příloha J Stavby škol a zařízení předškolní péče
  zruší Přílohu 12 Zdravotnická zařízení pro děti - jesle v ČSN 73 0835
  vypořádání připomínek z 1. kola, druhé kolo 05/2024

## Slide 7: Činnost SK1 v roce 2023 a výhled pro rok 2024 a dále
ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb
  nyní rozborována, masivní zásah
  předpoklad dokončení 2025
ČSN 73 0838 PBS - Garáže, rozpracovaná, vazba na změnu 23/2008 Sb., čeká se „na dohodu“, řeší mezirezortní pracovní skupina
ČSN 73 0845 PBS – Sklady
  rozpracováno
  nyní částečně posunuto

## Slide 8: Činnost SK1 v roce 2023 a výhled pro rok 2024 a dále
ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování
  bude upravena, vazba na rezidenční sprinklery
  nyní částečně posunuto
ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
  připravován širší řešitelský tým (PO + VZT)

## Slide 9: Činnost SK2 obecně
projednávání, připomínkování a vyjadřování se k návrhům evropských norem v kompetenci CEN/TC 127 Fire Safety in Buildings a jejich překladů do ČJ
  požární odolnost
  reakce na oheň
  střechy vystavené vnějšímu požáru
  požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb (ČSN EN 13501-1, -2,-3, -4, -5, -6)
  rozšířené aplikace výsledků zkoušek
  …

## Slide 10: Struktura CEN/TC 127
Working group | Title | Zastoupení za ČR
CEN/TC 127/WG 1 | Konstrukční a požárně dělicí prvky | Ing. Louma, PAVUS
CEN/TC 127/WG 2 | Provozní instalace | Ing. Hruška, PAVUS
CEN/TC 127/WG 3 | Požární dveře | Ing. Chloubová Ph.D., PAVUS
CEN/TC 127/WG 4 | Reakce na oheň | 
CEN/TC 127/WG 5 | Střechy | 
CEN/TC 127/WG 7 | Požární klasifikace | Ing. Dufek, PAVUS
CEN/TC 127/WG 8 | Požárně bezpečnostní inženýrství | doc. Ing. Kučera, Ph.D., VŠB-TU FBI
CEN/TC 127/WG 9 | Výrobky na ochranu proti požáru | 

## Slide 11: Činnost SK 3 v roce 2023 a výhled pro rok 2024
participace aktivitách dalších subkomisí
  na ČSN 73 0847 (podmínky zásahu)
  ČSN 01 3495
  ČSN 73 0845 (podmínky zásahu)
  ČSN 73 0838 (podmínky zásahu)
  ČSN 73 0810 (obratiště?, plnící místa?)
  ČSN 65 0201 (podmínky zásahu?)
  …

## Slide 12: Činnost SK4 v roce 2023 a výhled pro rok 2024
strategie
přebírání standardů ISO/TC 92/SC4 Fire safety engineering, ne CEN, ne národní
Podpořilo Sdělení ČAS, Odborné stanovisko k požárně inženýrskému postupu
  věstník ÚNMZ 12/2023
  § 99 zákona o PO
  doporučuje aktuálně vycházet ze stanovených ISO norem

## Slide 13: Činnost SK4 v roce 2023 a výhled pro rok 2024
ČSN ISO 23932-1 Požárně bezpečnostní inženýrství – Obecné zásady – Část 1: Obecně (12/2023)
ČSN ISO 16733-1 Požárně bezpečnostní inženýrství – Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů – Část 1: Výběr návrhových požárních scénářů (12/2023)
ČSN P ISO/TS 16733-2 Požárně bezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů – Část 2: Návrhové požáry (12/2023)
ČSN P ISO/TS 29761 Požárně bezpečnostní inženýrství – Výběr návrhových scénářů chování uživatelů (12/2023)

## Slide 14: Činnost SK4 v roce 2023 a výhled pro rok 2024
přepracování příloh I ČSN 73 0802 a J ČSN 73 0804 v roce 2024

## Slide 15: Otázky a odpovědi
desítky ročně!
úroveň 1 Konkrétní řešení stavby – TNK 27 neřeší
úroveň 2 Obecný problém – TNK 27 řeší
Aktivem ČKAIT a HZS ČR navržen „sofistikovaný“ postup řešení, zatím „easi“ řešení
podílí se
  organizačně Aktiv ČKAIT (Jozef Král)
  pracovní skupina TNK 27
výstupem je metodický list

## Slide 17: Aktuální/budoucí TOP témata
Dřevostavby (snížení stávajících omezení?)
Elektromobilita (dobíjecí stanice v garážích)
Alternativní zdroje (vodík, zpracování biomasy …)
Diskutováno
omezená schopnost pohybu/neschopnost samostatného pohybu

## Slide 18: Shrnutí
struktura TNK, oborové zastoupení
aktuální činnost TNK 27
„Dotazy a odpovědi“
aktuální „TOP“ témata pro TNK 27
koordinace/spolupráce/odbornost

## Slide 19
Děkuji za pozornost
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c.
+420 597 322 803
+420 724 178 434
jiri.pokorny@vsb.cz
www.fbi.vsb.cz